Cenová ponuka – Dodávka a montáž Al okien.

Pohľad na konštrukcie je z exteiréru!

| 1 Konštrukcia: 02 GENESIS - Okná a steny (B=1 550, H=1 500) Počet: 1 ks Profil Genesis 3-komorový profil s prerušeným tepelným mostom Stavebná hĺbka 75mm Povrchová úprava Ral 7016 Zasklenie tepel noizolačné trojsklo číre TGI 9005 Kovanie Uni-je t C GU Kľučka Hoppe Toulon / oceľ Termika I+ Systém profilov: GENESIS I+ Plocha: 2,3 m2 Šírka konštrukcie: 1 550,0 mm Výška konštrukcie: 1 500,0 mm |  | Cena za kus : 1.180 € Cena za položku: 1.180 € |
| --- | --- | --- |

| 2 Konštrukcia: P1 GENESIS - Okná a steny (B=1 500, H=2 330) Počet: 1 ks Profil Genesis 3-komorový profil s prerušeným tepelným mostom Stavebná hĺbka 75mm Povrchová úprava Ral 7016 Zasklenie tepel noizolačné trojsklo číre TGI 9005 Závesy Fapim Loira + Kľučka kľučka nerez / celý štítok 3bodový Seucury automat Termika I+ Pevný prah Rozširovací profil 30mm pod prahom dverí Systém profilov: GENESIS I+ Plocha: 3,5 m2 Šírka konštrukcie: 1 500,0 mm Výška konštrukcie: 2 330,0 mm |  | Cena za kus : 1.500 € Cena za položku: 1.500 € |
| --- | --- | --- |

| 3 Konštrukcia: 03 P2 GENESIS - Okná a steny (B=775, H=750) Počet: 1 ks Profil Genesis 3-komorový profil s prerušeným tepelným mostom Stavebná hĺbka 75mm Povrchová úprava Ral 7016 Zasklenie tepel noizolačné trojsklo číre TGI 9005 Kovanie Uni-je t C GU Kľučka Hoppe Toulon / oceľ Termika I+ Systém profilov: GENESIS I+ Plocha: 0,6 m2 Šírka konštrukcie: 775,0 mm Výška konštrukcie: 750,0 mm |  | Cena za kus : 450 € Cena za položku: 450 € |
| --- | --- | --- |

| 4 Konštrukcia: 01 Počet: 2 ks Profil Genesis 3-komorový profil s prerušeným tepelným mostom Stavebná hĺbka 75mm Povrchová úprava Ral 7016 Zasklenie tepel noizolačné trojsklo číre TGI 9005 Kovanie Uni-je t C GU Kľučka Hoppe Toulon / oceľ Termika I+ Systém profilov: GENESIS I+ Plocha: 4,5 m2 Šírka konštrukcie: 1 500,0 mm Výška konštrukcie: 1 500,0 mm |  | Cena za kus : 1.180 € Cena za položku: 2.360 € |
| --- | --- | --- |

| 5 Konštrukcia: 09 Počet: 1 ks Profil Genesis 3-komorový profil s prerušeným tepelným mostom Stavebná hĺbka 75mm Povrchová úprava Ral 7016 Zasklenie tepel noizolačné trojsklo číre TGI 9005 Kovanie Uni-je t C GU Kľučka Hoppe Toulon / oceľ Termika I+ Systém profilov: GENESIS I+ Plocha: 0,8 m2 Šírka konštrukcie: 1 000,0 mm Výška konštrukcie: 750,0 mm |  | Cena za kus : 500 € Cena za položku: 500 € |
| --- | --- | --- |

| 6 Konštrukcia: 08 Počet: 1 ks Profil Genesis 3-komorový profil s prerušeným tepelným mostom Stavebná hĺbka 75mm Povrchová úprava Ral 7016 Zasklenie tepel noizolačné trojsklo číre TGI 9005 Kovanie Uni-je t C GU Kľučka Hoppe Toulon / oceľ Termika I+ Systém profilov: GENESIS I+ Plocha: 0,9 m2 Šírka konštrukcie: 1 200,0 mm Výška konštrukcie: 750,0 mm |  | Cena za kus : 550 € Cena za položku: 550 € |
| --- | --- | --- |

| 7 Konštrukcia: 07 Počet: 1 ks Profil Genesis 3-komorový profil s prerušeným tepelným mostom Stavebná hĺbka 75mm Povrchová úprava Ral 7016 Zasklenie tepel noizolačné trojsklo číre TGI 9005 Termika I+ Systém profilov: GENESIS I+ Plocha: 2,2 m2 Šírka konštrukcie: 950,0 mm Výška konštrukcie: 2 300,0 mm |  | Cena za kus : 500 € Cena za položku: 500 € |
| --- | --- | --- |

| 8 Konštrukcia: 06 ULTRA GLIDE - Dvere zdvižno-posuvné, monorail (B=3 000, H=2 350) Počet: 1 ks Profil Ultraglide 3-komorový profil s prerušeným tepelným mostom Stavebná hĺbka 173mm Povrchová úprava Ral 7016 Zasklenie tepelnoizolačné trojsklo číre TGI 9005 Kovanie pre zdvižnoposuvné krídla GU Kľučka / zapustené madlo Systém profilov: ULTRAGLIDE LS Plocha: 7,1 m2 Šírka konštrukcie: 3 000,0 mm Výška konštrukcie: 2 350,0 mm |  | Cena za kus : 3.000 € Cena za položku: 3.000 € |
| --- | --- | --- |

| 9 Konštrukcia: 05 Počet: 1 ks Profil Genesis 3-komorový profil s prerušeným tepelným mostom Stavebná hĺbka 75mm Povrchová úprava Ral 7016 Zasklenie tepel noizolačné trojsklo číre TGI 9005 Termika I+ Systém profilov: GENESIS I+ Plocha: 2,9 m2 Šírka konštrukcie: 1 250,0 mm Výška konštrukcie: 2 300,0 mm |  | Cena za kus : 630 € Cena za položku: 630 € |
| --- | --- | --- |

| 10 Konštrukcia: 04 Počet: 1 ks Profil Genesis 3-komorový profil s prerušeným tepelným mostom Stavebná hĺbka 75mm Povrchová úprava Ral 7016 Zasklenie tepel noizolačné trojsklo číre TGI 9005 Kovanie Uni-je t C GU Kľučka Hoppe Toulon / oceľ Termika I+ Systém profilov: GENESIS I+ Plocha: 2,5 m2 Šírka konštrukcie: 2 000,0 mm Výška konštrukcie: 1 250,0 mm |  | Cena za kus : 1.180 € Cena za položku: 1.180 € |
| --- | --- | --- |

| 11 Konštrukcia: 03 P3 Počet: 1 ks Profil Genesis 3-komorový profil s prerušeným tepelným mostom Stavebná hĺbka 75mm Povrchová úprava Ral 7016 Zasklenie tepel noizolačné trojsklo číre TGI 9005 Kovanie Uni-je t C GU Kľučka Hoppe Toulon / oceľ Termika I+ Systém profilov: GENESIS I+ Plocha: 1,8 m2 Šírka konštrukcie: 1 200,0 mm Výška konštrukcie: 1 500,0 mm |  | Cena za kus : 740 € Cena za položku: 740 € |
| --- | --- | --- |

Doprava konštrukcií + zameranie: 290€

Montáž konštrukcií s vyplnením montážnej škáry pur penou: 1.000€

Parozábranné a paropriepustné pásky: 220€

| Cena za dielo bez DPH: | 14.100 bez dph |
| --- | --- |

S pozdravom,